## 00_README
00_README — Категория «Дефибрилляторы» (medford.ru/catalog/...defibrillyatory/)
Структура 9 листов по образцу medford_category_landing_fields_bitrix_slim.xlsx. Правило Bitrix: поля раздела — UF_*, свойства элементов инфоблока — PROPERTY_*. ★ в заголовке = обязательное поле (жёлтая заливка в ячейке).
Что изменено vs образца | Решение | Почему так
SECTION_CODE | defibrillyatory | Код раздела каталога Medford для дефибрилляторов
03_PRODUCTS_PROPERTY — специфические поля | Вместо LOW_FLOW_ANESTHESIA, CIRCUIT_TYPE, ROTAMETERS → PROPERTY_DEFIBRILLATOR_TYPE, PROPERTY_ENERGY_MAX, PROPERTY_SPO2, PROPERTY_ETCO2, PROPERTY_NIBP, PROPERTY_AED_MODE, PROPERTY_PACEMAKER, PROPERTY_ECG_CHANNELS, PROPERTY_CARDIOVERSION, PROPERTY_IP_RATING | Поля специфичны для дефибрилляторов. Тип: монофазный / бифазный / AED. Энергия, наличие мониторинга SpO₂/EtCO₂/NIBP, ЭКГ-каналы, ЭИТ.
04_COMPARE_ROWS — параметры сравнения | Энергия разряда, тип волны, AED, SpO₂, EtCO₂, пейсмейкер, ЭКГ-каналы, вес, батарея, класс | Эти параметры наиболее важны при выборе дефибриллятора для ЛПУ
05_CONTENT_ITEMS — HOW_TO_CHOOSE | 6 карточек: тип учреждения, функционал мониторинга, AED или профессиональный, портативность, пейсмейкер, регистрационное удостоверение | Специфика выбора дефибриллятора для анестезиологии/кардиологии
06_RATING | 5 позиций: Mindray BeneHeart D6, Zoll X Series, Philips HeartStart MRx, Mindray BeneHeart D3, Schiller DEFIGARD 5000 | Топ по запросам в 2024–2025 гг.
07_CASES | 3 кейса оснащения: ОРИТ/кардиология, скорая помощь, операционный блок
08_FAQ | 8 вопросов по дефибрилляторам: монофазный vs бифазный, AED, EtCO₂, пейсмейкер, IP, закупка

## 01_SECTION_UF
01_SECTION_UF — Поля раздела «Дефибрилляторы»
Поля раздела каталога Bitrix. UF_* = пользовательские поля раздела. Аналог листа 01_SECTION_UF из образца. * = обязательное.
IBLOCK_ID | SECTION_CODE* | SECTION_XML_ID | ACTIVE_LANDING* | UF_LANDING_TEMPLATE | UF_HERO_TITLE | UF_HERO_TEXT | UF_HERO_BTN_1_TEXT | UF_HERO_BTN_1_LINK | UF_HERO_BTN_2_TEXT | UF_HERO_BTN_2_LINK | UF_SEO_BOTTOM_TEXT_HTML | UF_AUTHOR_NAME | UF_UPDATED_AT | ADMIN_COMMENT
12 | defibrillyatory |  | Y | category_landing_v2 | Дефибрилляторы | Подбор и поставка дефибрилляторов для кардиологических, реанимационных и хирургических отделений, машин скорой помощи и частных клиник. Монофазные и бифазные аппараты, AED-дефибрилляторы, комбинированные мониторы-дефибрилляторы с SpO₂, EtCO₂, NIBP, ЭКГ. В каталоге: Mindray, Zoll, Philips, Schiller, Nihon Kohden и другие производители. | Получить КП | #request-kp | Подобрать дефибриллятор | #selection-form |  | Редакция Medford | 2026-06-26 | Категория дефибрилляторов v1. Структура по образцу НДА.

## 01-1_Under_Hero
Name | Text
Ввод в эксплуатацию | Проведём пусконаладку, проверку разряда и обучение работе с дефибриллятором
Подготовка КП за 1 день | Обратный звонок бесплатно
Сервисное обслуживание и гарантия | Гарантийное сопровождение, диагностика и поставка электродов и расходных материалов
Подбор решения | Подберём дефибриллятор под задачи отделения (АНД, ручной, бифазный) и бюджет

## 02_BLOCKS
02_BLOCKS — Блоки страницы категории (аналог образца, точная структура)
Точно по образцу: SECTION_CODE* + BLOCK_CODE* + ACTIVE* + SORT* + заголовки + DISPLAY_MODE. Содержимое каждого блока — в соответствующих листах.
SECTION_CODE* | BLOCK_CODE* | ACTIVE* | SORT* | BLOCK_TITLE | BLOCK_SUBTITLE | DISPLAY_MODE | ADMIN_COMMENT
defibrillyatory | HERO_BENEFITS | Y | 100 | Почему Medford |  | right_card | Пункты блока в 05_CONTENT_ITEMS (BENEFIT_01…05)
defibrillyatory | CATALOG | Y | 200 |  |  | native_bitrix | Стандартный список товаров Bitrix. Фильтры: тип дефибриллятора, производитель, наличие AED / SpO₂ / EtCO₂ / пейсмейкера, класс, наличие
defibrillyatory | COMPARE | Y | 300 | Сравнение популярных моделей | Ключевые параметры для выбора дефибриллятора | table | Строки сравнения в 04_COMPARE_ROWS
defibrillyatory | HOW_TO_CHOOSE | Y | 400 | Как выбрать дефибриллятор | Чек-лист для закупщика ЛПУ: 6 ключевых вопросов при выборе оборудования | cards_3x2 | Карточки HOW_01…06 в 05_CONTENT_ITEMS
defibrillyatory | RATING | Y | 500 | Рейтинг дефибрилляторов 2026 | Составлен на основе отзывов кардиологов, реаниматологов и данных по поставкам 2024–2025 | rating_cards | Строки рейтинга в 06_RATING
defibrillyatory | EXPERT | Y | 600 |  |  | expert_quote | Один элемент EXPERT_01 в 05_CONTENT_ITEMS
defibrillyatory | CASES | Y | 700 | Кейсы оснащения | Реализованные проекты по поставке дефибрилляторов в ЛПУ | case_cards | Ссылки на /cases/... в 07_CASES
defibrillyatory | FAQ | Y | 800 | Частые вопросы о дефибрилляторах | Ответы для закупщиков, кардиологов и реаниматологов | accordion | Вопросы в 08_FAQ
defibrillyatory | REGS | Y | 900 | Документы и нормативные требования |  | notice_list | Пункты REG_01…05 в 05_CONTENT_ITEMS
defibrillyatory | SEO | Y | 1000 | Дефибрилляторы для медицинских учреждений |  | seo_grid | SEO-текст в 05_CONTENT_ITEMS или UF_SEO_BOTTOM_TEXT_HTML

## 03_PRODUCTS_PROPERTY
03_PRODUCTS_PROPERTY — Товары каталога дефибрилляторов
Аналог 03_PRODUCTS_PROPERTY из образца. Специфика категории: вместо полей НДА — поля дефибриллятора: DEFIBRILLATOR_TYPE (тип волны), ENERGY_MAX (Дж), AED_MODE, PACEMAKER, SPO2, ETCO2, NIBP, ECG_CHANNELS, CARDIOVERSION, IP_RATING, WEIGHT_KG.
IBLOCK_ID | SECTION_CODE* | ELEMENT_XML_ID | ELEMENT_CODE | NAME* | ACTIVE* | SORT | DETAIL_PAGE_URL | PREVIEW_PICTURE | PROPERTY_BRAND | PROPERTY_EQUIPMENT_CLASS | PROPERTY_DEFIBRILLATOR_TYPE | PROPERTY_ENERGY_MAX | PROPERTY_AED_MODE | PROPERTY_PACEMAKER | PROPERTY_SPO2 | PROPERTY_ETCO2 | PROPERTY_NIBP | PROPERTY_ECG_CHANNELS | PROPERTY_CARDIOVERSION | PROPERTY_SCREEN_SIZE | PROPERTY_WEIGHT_KG | PROPERTY_IP_RATING | PROPERTY_AVAILABILITY | PROPERTY_COUNTRY | PROPERTY_REG_CERTIFICATE | PROPERTY_BADGES | PROPERTY_CARD_SPECS | PROPERTY_PRICE_REQUEST_TEXT
10 | defibrillyatory | MINDRAY_BENEHEART_D6 | mindray-beneheart-d6 | Mindray BeneHeart D6 | Y | 100 |  |  | Mindray | Экспертный | Бифазный | 360 Дж | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | Y | 8,4" | 6.6 | IP55 | В наличии | Китай | Y | В наличии;Экспертный;IP55 | 360 Дж бифазный¦12-кан. ЭКГ¦SpO₂+EtCO₂+NIBP¦AED + пейсмейкер | Цена по запросу
10 | defibrillyatory | MINDRAY_BENEHEART_D3 | mindray-beneheart-d3 | Mindray BeneHeart D3 | Y | 110 |  |  | Mindray | Средний | Бифазный | 200 Дж | Y | N | Y | N | Y | 3 | Y | 5,6" | 4.5 | IP44 | В наличии | Китай | Y | В наличии | 200 Дж бифазный¦3-кан. ЭКГ¦SpO₂+NIBP¦AED-режим | Цена по запросу
10 | defibrillyatory | ZOLL_X_SERIES | zoll-x-series | Zoll X Series | Y | 120 |  |  | Zoll | Экспертный | Бифазный (RBW) | 200 Дж | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | Y | 6" | 3.6 | IP54 | Под заказ | США | Y | Под заказ;Экспертный | 200 Дж RBW¦12-кан. ЭКГ¦SpO₂+EtCO₂+NIBP¦Пейсмейкер | Цена по запросу
10 | defibrillyatory | PHILIPS_HEARTSTART_MRX | philips-heartstart-mrx | Philips HeartStart MRx | Y | 130 |  |  | Philips | Экспертный | Бифазный (SMART) | 200 Дж | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | Y | 6,4" | 5.3 | IP44 | Под заказ | США | Y | Под заказ;Экспертный | 200 Дж SMART¦12-кан. ЭКГ¦SpO₂+EtCO₂+NIBP¦Пейсмейкер | Цена по запросу
10 | defibrillyatory | SCHILLER_DEFIGARD_5000 | schiller-defigard-5000 | Schiller DEFIGARD 5000 | Y | 140 |  |  | Schiller | Высокий | Бифазный | 360 Дж | Y | Y | Y | N | Y | 12 | Y | 10,4" | 9 | IP44 | Под заказ | Швейцария | Y | Под заказ | 360 Дж бифазный¦12-кан. ЭКГ¦SpO₂+NIBP¦AED + пейсмейкер | Цена по запросу
10 | defibrillyatory | NIHON_KOHDEN_TEC5600 | nihon-kohden-tec-5600 | Nihon Kohden TEC-5600 | Y | 150 |  |  | Nihon Kohden | Экспертный | Бифазный | 360 Дж | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | Y | 6,5" | 3.7 | IP55 | Под заказ | Япония | Y | Под заказ;Экспертный;IP55 | 360 Дж бифазный¦12-кан. ЭКГ¦SpO₂+EtCO₂+NIBP¦Пейсмейкер | Цена по запросу
10 | defibrillyatory | MINDRAY_BENEHEART_D1 | mindray-beneheart-d1 | Mindray BeneHeart D1 (AED) | Y | 160 |  |  | Mindray | Начальный | Бифазный | 360 Дж | Y | N | Y | N | N | 3 | N | 2,8" | 1.35 | IP55 | В наличии | Китай | Y | В наличии;AED;IP55 | 360 Дж бифазный¦AED авторежим¦SpO₂¦IP55 · 1,35 кг | Цена по запросу
Цвет строк: | Стандарт / экспертный | Стандарт / средний | AED / начальный

## 04_COMPARE_ROWS
04_COMPARE_ROWS — Сравнительная таблица дефибрилляторов (аналог образца)
Аналог 04_COMPARE_ROWS из образца НДА. Параметры специфичны для дефибрилляторов. * = обязательное.
IBLOCK_ID | ELEMENT_XML_ID | ACTIVE* | SORT* | NAME* | PROPERTY_SECTION_CODE* | PROPERTY_BLOCK_CODE* | PROPERTY_PRODUCT_XML_ID | PROPERTY_CLASS | PROPERTY_DEFIBRILLATOR_TYPE | PROPERTY_ENERGY_MAX | PROPERTY_AED_MODE | PROPERTY_PACEMAKER | PROPERTY_SPO2 | PROPERTY_ETCO2 | PROPERTY_NIBP | PROPERTY_ECG_CHANNELS | PROPERTY_WEIGHT_KG | PROPERTY_IP_RATING | PROPERTY_AVAILABILITY
21 | CMP_D6 | Y | 100 | Mindray BeneHeart D6 | defibrillyatory | COMPARE | MINDRAY_BENEHEART_D6 | Экспертный | Бифазный | 360 Дж | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | 6.6 | IP55 | В наличии
21 | CMP_D3 | Y | 110 | Mindray BeneHeart D3 | defibrillyatory | COMPARE | MINDRAY_BENEHEART_D3 | Средний | Бифазный | 200 Дж | Y | N | Y | N | Y | 3 | 4.5 | IP44 | В наличии
21 | CMP_ZOLL_X | Y | 120 | Zoll X Series | defibrillyatory | COMPARE | ZOLL_X_SERIES | Экспертный | Бифазный (RBW) | 200 Дж | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | 3.6 | IP54 | Под заказ
21 | CMP_PHILIPS_MRX | Y | 130 | Philips HeartStart MRx | defibrillyatory | COMPARE | PHILIPS_HEARTSTART_MRX | Экспертный | Бифазный (SMART) | 200 Дж | Y | Y | Y | Y | Y | 12 | 5.3 | IP44 | Под заказ
21 | CMP_SCHILLER | Y | 140 | Schiller DEFIGARD 5000 | defibrillyatory | COMPARE | SCHILLER_DEFIGARD_5000 | Высокий | Бифазный | 360 Дж | Y | Y | Y | N | Y | 12 | 9 | IP44 | Под заказ
21 | CMP_D1 | Y | 150 | Mindray BeneHeart D1 (AED) | defibrillyatory | COMPARE | MINDRAY_BENEHEART_D1 | Начальный | Бифазный | 360 Дж | Y | N | Y | N | N | 3 | 1.35 | IP55 | В наличии

## 05_CONTENT_ITEMS
05_CONTENT_ITEMS — Контентные блоки категории (аналог образца)
Аналог 05_CONTENT_ITEMS из образца. PROPERTY_BLOCK_CODE: HERO_BENEFITS / HOW_TO_CHOOSE / EXPERT / REGS / SEO.
IBLOCK_ID | ELEMENT_XML_ID | ACTIVE* | SORT* | NAME* | PREVIEW_TEXT | DETAIL_TEXT_HTML | PROPERTY_SECTION_CODE* | PROPERTY_BLOCK_CODE* | PROPERTY_ITEM_NUMBER | PROPERTY_ICON | PROPERTY_LINK_TEXT | PROPERTY_LINK_URL | PROPERTY_TAG | PROPERTY_IMAGE
21 | BENEFIT_01 | Y | 100 | Помощь в подборе под задачи ЛПУ |  |  | defibrillyatory | HERO_BENEFITS |  | ✓
21 | BENEFIT_02 | Y | 110 | Подготовка коммерческого предложения за 1 рабочий день |  |  | defibrillyatory | HERO_BENEFITS |  | ✓
21 | BENEFIT_03 | Y | 120 | Ввод в эксплуатацию и пусконаладочные работы |  |  | defibrillyatory | HERO_BENEFITS |  | ✓
21 | BENEFIT_04 | Y | 130 | Обучение медицинского и технического персонала |  |  | defibrillyatory | HERO_BENEFITS |  | ✓
21 | BENEFIT_05 | Y | 140 | Сервисное обслуживание и гарантия |  |  | defibrillyatory | HERO_BENEFITS |  | ✓
21 | HOW_01 | Y | 200 | Тип учреждения и клинические задачи | Для ОРИТ и кардиохирургии нужен профессиональный монитор-дефибриллятор с 12-канальным ЭКГ, EtCO₂, пейсмейкером и расширенным мониторингом. Для скорой помощи — компактный с AED-режимом и длительной батареей. Для общественных мест — автоматический AED. |  | defibrillyatory | HOW_TO_CHOOSE | 1
21 | HOW_02 | Y | 210 | Монофазный или бифазный | Бифазные дефибрилляторы подают разряд в двух направлениях — эффективнее восстанавливают синусовый ритм при меньшей энергии (100–200 Дж). Современные монофазные аппараты практически не выпускаются: при выборе нового оборудования рекомендуется бифазный. |  | defibrillyatory | HOW_TO_CHOOSE | 2
21 | HOW_03 | Y | 220 | AED или профессиональный дефибриллятор | AED (автоматический наружный дефибриллятор) предназначен для первой помощи неспециалистами: аппарат сам анализирует ритм и подсказывает действия. Профессиональный дефибриллятор управляется врачом, поддерживает ручной режим, синхронизированную кардиоверсию и пейсмейкер. |  | defibrillyatory | HOW_TO_CHOOSE | 3
21 | HOW_04 | Y | 230 | Мониторинг: SpO₂, EtCO₂, NIBP, ЭКГ | Чем шире потребности клиники, тем важнее встроенный мониторинг. SpO₂ — базовый для скорой. EtCO₂ критичен при СЛР для контроля вентиляции. NIBP необходим в ОРИТ и кардиологии. 12-канальное ЭКГ — стандарт для диагностики в кардиологии. |  | defibrillyatory | HOW_TO_CHOOSE | 4
21 | HOW_05 | Y | 240 | Пейсмейкер (транскутанная кардиостимуляция) | Функция пейсмейкера (внешней кардиостимуляции) необходима в кардиологии и ОРИТ при брадиаритмиях и полных блокадах. Если отделение специализируется на кардиологии — наличие пейсмейкера обязательно. |  | defibrillyatory | HOW_TO_CHOOSE | 5
21 | HOW_06 | Y | 250 | Портативность и защита корпуса | Для скорой помощи и экстренных бригад критичны масса (до 5–6 кг), время работы от батареи (не менее 6 часов) и защита от влаги: минимум IP44, для сложных условий — IP54 и выше. |  | defibrillyatory | HOW_TO_CHOOSE | 6
21 | EXPERT_01 | Y | 300 | Сергей Воронин | Специалист сервисного отдела Medford · Опыт 12 лет · Кардиология и реанимация | Для многопрофильных ЛПУ с кардиологией и реанимацией наиболее востребованы Mindray BeneHeart D6 и Zoll X Series — они закрывают 95% клинических сценариев. BeneHeart D6 подкупает низкой ценой владения и простой интеграцией с другим оборудованием Mindray в ОРИТ. Zoll X Series выбирают там, где критична точность формы волны при СЛР и нужна глубокая аналитика качества компрессий. Для скорой помощи оптимален BeneHeart D3 — компактный, с AED и SpO₂. | defibrillyatory | EXPERT |  | 👨‍⚕️
21 | REG_01 | Y | 400 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  | defibrillyatory | REGS |  | → | Проверить РУ | https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch
21 | REG_02 | Y | 410 | Технический паспорт и инструкция по применению на русском языке |  |  | defibrillyatory | REGS |  | →
21 | REG_03 | Y | 420 | Сертификаты соответствия и гарантийные документы |  |  | defibrillyatory | REGS |  | →
21 | REG_04 | Y | 430 | Приказ Минздрава РФ № 543н (скорая помощь) — требования к оснащению |  |  | defibrillyatory | REGS |  | →
21 | REG_05 | Y | 440 | ГОСТ IEC 60601-2-4:2013 — требования безопасности к дефибрилляторам |  |  | defibrillyatory | REGS |  | →
21 | SEO_01 | Y | 500 | Что такое дефибриллятор |  | Дефибриллятор — медицинское устройство для прекращения фибрилляции желудочков и других жизнеугрожающих нарушений ритма сердца путём нанесения контролируемого электрического разряда. Современные аппараты сочетают функции дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, внешней кардиостимуляции (пейсмейкер) и многоканального мониторинга пациента. | defibrillyatory | SEO
21 | SEO_02 | Y | 510 | Бифазный дефибриллятор: преимущества |  | Бифазные дефибрилляторы подают разряд в двух направлениях — сначала в одном направлении, затем в обратном. Это обеспечивает более эффективное восстановление синусового ритма при значительно меньшей максимальной энергии (100–200 Дж против 360 Дж у монофазных). Снижается риск повреждения миокарда. | defibrillyatory | SEO
21 | SEO_03 | Y | 520 | AED — автоматический наружный дефибриллятор |  | AED (Automated External Defibrillator) — разработан для применения неспециалистами при внезапной остановке сердца. Аппарат автоматически анализирует сердечный ритм, определяет необходимость разряда и голосом инструктирует пользователя. Обязателен в аэропортах, торговых центрах, спортивных объектах. | defibrillyatory | SEO
21 | SEO_04 | Y | 530 | Как выбрать дефибриллятор для ЛПУ |  | При закупке дефибриллятора для лечебно-профилактического учреждения необходимо учитывать: профиль отделения, наличие необходимых функций мониторинга, требования к портативности, наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора, условия гарантии и послегарантийного сервиса, совместимость с расходными материалами и другим оборудованием. | defibrillyatory | SEO

## 06_RATING
06_RATING — Рейтинг дефибрилляторов 2026 (аналог образца)
Аналог 06_RATING из образца. * = обязательное.
IBLOCK_ID | ELEMENT_XML_ID | ACTIVE* | SORT* | NAME* | PROPERTY_SECTION_CODE* | PROPERTY_BLOCK_CODE* | PROPERTY_PRODUCT_XML_ID | PROPERTY_RATING_POSITION | PROPERTY_RATING_STARS | PROPERTY_RATING_TAG | PROPERTY_CLASS
21 | RATE_D6 | Y | 100 | Mindray BeneHeart D6 | defibrillyatory | RATING | MINDRAY_BENEHEART_D6 | 1 | 5 | Лучший выбор | Экспертный
21 | RATE_ZOLL_X | Y | 110 | Zoll X Series | defibrillyatory | RATING | ZOLL_X_SERIES | 2 | 5 | Для СЛР | Экспертный
21 | RATE_PHILIPS_MRX | Y | 120 | Philips HeartStart MRx | defibrillyatory | RATING | PHILIPS_HEARTSTART_MRX | 3 | 4 | Надёжность | Экспертный
21 | RATE_D3 | Y | 130 | Mindray BeneHeart D3 | defibrillyatory | RATING | MINDRAY_BENEHEART_D3 | 4 | 4 | Оптимальный для скорой | Средний
21 | RATE_SCHILLER | Y | 140 | Schiller DEFIGARD 5000 | defibrillyatory | RATING | SCHILLER_DEFIGARD_5000 | 5 | 4 | Швейцарское качество | Высокий

## 07_CASES
07_CASES — Кейсы оснащения (аналог образца, PROPERTY_CASE_PAGE_URL обязательно)
Аналог 07_CASES из образца. PROPERTY_CASE_PAGE_URL* = обязательная ссылка на страницу кейса.
IBLOCK_ID | ELEMENT_XML_ID | ACTIVE* | SORT* | NAME* | PROPERTY_SECTION_CODE* | PROPERTY_BLOCK_CODE* | PROPERTY_CASE_PAGE_URL* | PROPERTY_CASE_ELEMENT_XML_ID | PROPERTY_CARD_TITLE_OVERRIDE | PROPERTY_LABEL_OVERRIDE | PROPERTY_CLINIC_OVERRIDE | PROPERTY_EQUIPMENT_OVERRIDE | PROPERTY_DELIVERY_TIME_OVERRIDE | PROPERTY_SERVICES_OVERRIDE | PROPERTY_IMAGE
21 | CASE_DEFIBS_ORIT | Y | 100 | Оснащение ОРИТ дефибрилляторами — кардиологический центр | defibrillyatory | CASES | /cases/defibrillyatory/osnashchenie-orit-kardiologicheskiy-tsentr/ |  | Оснащение ОРИТ на 20 коек — 5 дефибрилляторов | Проект 2025 | Кардиологический центр, Москва | 5× Mindray BeneHeart D6 | 6 недель | Монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала
21 | CASE_DEFIBS_SKORAYA | Y | 110 | Оснащение бригад скорой помощи | defibrillyatory | CASES | /cases/defibrillyatory/osnashchenie-brigad-skoroy-pomoshchi/ |  | Оснащение 12 машин скорой помощи | Проект 2024 | Станция скорой помощи, Санкт-Петербург | 12× Mindray BeneHeart D3 | 4 недели | Поставка, настройка, обучение фельдшеров
21 | CASE_DEFIBS_OPERATION | Y | 120 | Дефибрилляторы для операционного блока | defibrillyatory | CASES | /cases/defibrillyatory/defibrillyatory-dlya-operatsionnogo-bloka/ |  | Операционный блок — дефибриллятор с пейсмейкером | Проект 2024 | Многопрофильный хирургический центр, Екатеринбург | 3× Zoll X Series | 3 недели | Интеграция с системой мониторинга ОРИТ

## 08_FAQ
08_FAQ — Частые вопросы о дефибрилляторах (аналог образца)
Аналог 08_FAQ из образца. DETAIL_TEXT_HTML* = обязательное. * = обязательное.
IBLOCK_ID | ELEMENT_XML_ID | ACTIVE* | SORT* | NAME* | DETAIL_TEXT_HTML* | PROPERTY_SECTION_CODE* | PROPERTY_BLOCK_CODE*
22 | FAQ_01 | Y | 100 | Чем бифазный дефибриллятор отличается от монофазного? | Бифазный дефибриллятор подаёт электрический разряд в двух направлениях: сначала в одном, затем в обратном. Это обеспечивает более эффективное восстановление сердечного ритма при значительно меньшей энергии — 100–200 Дж против 360 Дж у монофазных. Снижается риск повреждения миокарда. Все современные профессиональные дефибрилляторы — бифазные. Монофазные аппараты уже практически не производятся. | defibrillyatory | FAQ
22 | FAQ_02 | Y | 110 | Что такое AED и когда он нужен? | AED (Automated External Defibrillator) — автоматический наружный дефибриллятор, предназначенный для применения неспециалистами при внезапной остановке сердца. Аппарат сам анализирует сердечный ритм и подсказывает действия голосом. AED необходим в общественных местах с большим скоплением людей: аэропорты, торговые центры, стадионы, школы. Профессиональные дефибрилляторы большинства моделей также включают AED-режим. | defibrillyatory | FAQ
22 | FAQ_03 | Y | 120 | Для чего нужен EtCO₂ в дефибрилляторе? | EtCO₂ (капнография, мониторинг CO₂ в конце выдоха) при СЛР является надёжным индикатором эффективности реанимации: нарастание EtCO₂ — признак восстановления сердечного выброса. Кроме того, EtCO₂ подтверждает правильное положение интубационной трубки и контролирует вентиляцию. В профессиональных дефибрилляторах для ОРИТ и скорой помощи высокого класса — обязательная функция. | defibrillyatory | FAQ
22 | FAQ_04 | Y | 130 | Что такое синхронизированная кардиоверсия? | Синхронизированная кардиоверсия — подача разряда, синхронизированного с зубцом R на ЭКГ, для прекращения тахиаритмий (фибрилляция предсердий, трепетание, желудочковая тахикардия с пульсом). В отличие от экстренной дефибрилляции, применяется при ритмах с наличием пульса. Функция присутствует во всех профессиональных дефибрилляторах. | defibrillyatory | FAQ
22 | FAQ_05 | Y | 140 | Когда нужен встроенный пейсмейкер? | Функция внешней транскутанной кардиостимуляции (пейсмейкер) необходима при брадиаритмиях с гемодинамическими нарушениями — полной атриовентрикулярной блокаде, выраженной синусовой брадикардии. Обязательна для кардиологических и реанимационных отделений. Для скорой помощи также рекомендуется. | defibrillyatory | FAQ
22 | FAQ_06 | Y | 150 | Что означает степень защиты IP у дефибриллятора? | IP (Ingress Protection) — международный стандарт защиты оборудования. Первая цифра — защита от пыли (0–6), вторая — от воды (0–9). IP44 — базовая защита для стационарного применения. IP54 — защита от брызг, подходит для машин скорой. IP55 — полная защита от водяных струй, оптимально для экстренных служб. | defibrillyatory | FAQ
22 | FAQ_07 | Y | 160 | Какие документы нужны для закупки дефибриллятора в ЛПУ? | Для закупки в государственное ЛПУ необходимы: регистрационное удостоверение Росздравнадзора, технический паспорт, инструкция по применению на русском языке, сертификат соответствия или декларация соответствия, гарантийный талон. Medford предоставляет полный комплект документов. | defibrillyatory | FAQ
22 | FAQ_08 | Y | 170 | Возможна ли поставка в регионы и обучение персонала? | Да. Medford осуществляет поставки по всей России. При поставке проводится ввод в эксплуатацию и обучение медицинского персонала работе с дефибриллятором: техника дефибрилляции, AED-протокол, работа с пейсмейкером, интерпретация данных мониторинга. Сервисное обслуживание и гарантийный ремонт — на территории России. | defibrillyatory | FAQ

## 09_FIELD_MAP
09_FIELD_MAP — Справочник полей (аналог образца, специфика дефибрилляторов)
Аналог 09_FIELD_MAP из образца. PROPERTY_* — свойства элементов инфоблока. UF_* — пользовательские поля раздела. ★ в столбце «Обязательное» = обязательное поле импорта.
Лист | Поле | Тип Bitrix / Excel | Обязательное | Где хранить | Комментарий
01_SECTION_UF | IBLOCK_ID | number |  | Раздел каталога | UF_* — свойства раздела. PROPERTY_* — свойства элементов.
01_SECTION_UF | SECTION_CODE | string | Y | Раздел каталога | defibrillyatory
01_SECTION_UF | ACTIVE_LANDING | list Y/N | Y | Раздел каталога
01_SECTION_UF | UF_LANDING_TEMPLATE | string |  | UF раздела | category_landing_v2
01_SECTION_UF | UF_HERO_TITLE | string |  | UF раздела | H1 страницы
01_SECTION_UF | UF_HERO_TEXT | text/html |  | UF раздела | Подзаголовок hero
01_SECTION_UF | UF_HERO_BTN_1_TEXT | string |  | UF раздела
01_SECTION_UF | UF_HERO_BTN_2_TEXT | string |  | UF раздела
01_SECTION_UF | UF_SEO_BOTTOM_TEXT_HTML | text/html |  | UF раздела | SEO-текст внизу страницы
01_SECTION_UF | UF_AUTHOR_NAME | string |  | UF раздела
01_SECTION_UF | UF_UPDATED_AT | string |  | UF раздела | Дата обновления ГГГГ-ММ-ДД
02_BLOCKS | SECTION_CODE | string | Y | Блоки категории | defibrillyatory
02_BLOCKS | BLOCK_CODE | string | Y | Блоки категории | HERO_BENEFITS / CATALOG / COMPARE / HOW_TO_CHOOSE / RATING / EXPERT / CASES / FAQ / REGS / SEO
02_BLOCKS | ACTIVE | list Y/N | Y | Стандартное поле
02_BLOCKS | SORT | number | Y | Стандартное поле
02_BLOCKS | DISPLAY_MODE | string |  | Блоки категории | right_card / native_bitrix / table / cards_3x2 / rating_cards / expert_quote / case_cards / accordion / notice_list / seo_grid
03_PRODUCTS_PROPERTY | IBLOCK_ID | number |  | Элемент каталога
03_PRODUCTS_PROPERTY | SECTION_CODE | string | Y | Элемент каталога | defibrillyatory
03_PRODUCTS_PROPERTY | NAME | string | Y | Элемент каталога
03_PRODUCTS_PROPERTY | ACTIVE | list Y/N | Y | Элемент каталога
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_BRAND | string |  | Свойство элемента
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_EQUIPMENT_CLASS | string |  | Свойство элемента | Начальный / Средний / Высокий / Экспертный
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_DEFIBRILLATOR_TYPE | string |  | Свойство элемента | Монофазный / Бифазный / Бифазный (RBW) / Бифазный (SMART) / AED
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_ENERGY_MAX | string |  | Свойство элемента | Макс. энергия, Дж
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_AED_MODE | list Y/N |  | Свойство элемента | Автоматический режим AED
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_PACEMAKER | list Y/N |  | Свойство элемента | Транскутанный пейсмейкер
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_SPO2 | list Y/N |  | Свойство элемента | Встроенный пульсоксиметр
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_ETCO2 | list Y/N |  | Свойство элемента | Капнография EtCO₂
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_NIBP | list Y/N |  | Свойство элемента | НИАД (неинвазивное АД)
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_ECG_CHANNELS | number |  | Свойство элемента | 3 или 12 каналов ЭКГ
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_CARDIOVERSION | list Y/N |  | Свойство элемента | Синхронизированная кардиоверсия
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_SCREEN_SIZE | string |  | Свойство элемента | Диагональ экрана, дюймы
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_WEIGHT_KG | number |  | Свойство элемента | Масса, кг
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_IP_RATING | string |  | Свойство элемента | IP44 / IP54 / IP55
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_AVAILABILITY | string |  | Свойство элемента | В наличии / Под заказ
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_COUNTRY | string |  | Свойство элемента
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_REG_CERTIFICATE | list Y/N |  | Свойство элемента | Рег. удостоверение РФ
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_BADGES | string |  | Свойство элемента | Через ; — несколько бейджей
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_CARD_SPECS | string |  | Свойство элемента | Через ¦ — несколько характеристик
03_PRODUCTS_PROPERTY | PROPERTY_PRICE_REQUEST_TEXT | string |  | Свойство элемента
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_SECTION_CODE | string | Y | Свойство элемента | defibrillyatory
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_BLOCK_CODE | string | Y | Свойство элемента | COMPARE
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_DEFIBRILLATOR_TYPE | string |  | Свойство элемента | Тип волны
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_ENERGY_MAX | string |  | Свойство элемента | Дж
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_AED_MODE | list Y/N |  | Свойство элемента
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_PACEMAKER | list Y/N |  | Свойство элемента
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_SPO2 | list Y/N |  | Свойство элемента
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_ETCO2 | list Y/N |  | Свойство элемента
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_NIBP | list Y/N |  | Свойство элемента
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_ECG_CHANNELS | number |  | Свойство элемента | 3 / 12
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_WEIGHT_KG | number |  | Свойство элемента | кг
04_COMPARE_ROWS | PROPERTY_IP_RATING | string |  | Свойство элемента
05_CONTENT_ITEMS | PROPERTY_SECTION_CODE | string | Y | Свойство элемента | defibrillyatory
05_CONTENT_ITEMS | PROPERTY_BLOCK_CODE | string | Y | Свойство элемента | HERO_BENEFITS / HOW_TO_CHOOSE / EXPERT / REGS / SEO
05_CONTENT_ITEMS | PROPERTY_ITEM_NUMBER | number |  | Свойство элемента | Порядковый номер HOW_TO_CHOOSE
05_CONTENT_ITEMS | PREVIEW_TEXT | text/html |  | Стандартное поле | Текст карточки HOW_TO_CHOOSE
05_CONTENT_ITEMS | DETAIL_TEXT_HTML | text/html |  | Стандартное поле | Текст эксперта / SEO
06_RATING | PROPERTY_SECTION_CODE | string | Y | Свойство элемента | defibrillyatory
06_RATING | PROPERTY_BLOCK_CODE | string | Y | Свойство элемента | RATING
06_RATING | PROPERTY_RATING_POSITION | number |  | Свойство элемента | 1–5
06_RATING | PROPERTY_RATING_STARS | number |  | Свойство элемента | 1–5
06_RATING | PROPERTY_RATING_TAG | string |  | Свойство элемента | Метка карточки рейтинга
07_CASES | PROPERTY_SECTION_CODE | string | Y | Свойство элемента | defibrillyatory
07_CASES | PROPERTY_BLOCK_CODE | string | Y | Свойство элемента | CASES
07_CASES | PROPERTY_CASE_PAGE_URL | url/string | Y | Свойство элемента | ОБЯЗАТЕЛЬНО — ссылка на страницу кейса /cases/...
08_FAQ | IBLOCK_ID | number |  | Элемент инфоблока FAQ
08_FAQ | NAME | string | Y | Стандартное поле | Вопрос
08_FAQ | DETAIL_TEXT_HTML | text/html | Y | Стандартное поле | Ответ
08_FAQ | PROPERTY_SECTION_CODE | string | Y | Свойство элемента | defibrillyatory
08_FAQ | PROPERTY_BLOCK_CODE | string | Y | Свойство элемента | FAQ